## VERSAO-13-03-17
COOPERA |  |  | CONSULTA PREVIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Telefone: 48 - 2102 1212
DADOS DA OBRA | [11 empty] | V: 14/09/18
Denominação
Endereço
Município |  |  | Número de pavimentos |  |  | Prazo para ligação definitiva |  |  |  | Área do imóvel
[9 empty] | mês(es) |  |  | m²
DADOS DO PROPRIETARIO
Nome | [9 empty] | Telefone
Endereço | [8 empty] | Município |  |  | Estado
CNPJ / CPF |  |  |  |  | Nome do proprietário e/ou contato
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
Nome | [9 empty] | Data
Endereço eletrônico | [7 empty] | Telefone |  | Celular
Endereço | [8 empty] | Cidade |  | Estado
Carga total instalada (kW): |  |  |  | 0 |  | Demanda total estimada (kVA): |  |  |  |  | 0
DADOS TÉCNICOS
Tipo de obra
Residencial |  | Comercial |  | Uso coletivo |  | Industrial |  |  | Loteamento |  | Outros
Aumento de carga |  |  | Não |  | Sim | Número da conta da unidade consumidora (UC) (se existente)
Descrição |  |  | Unidades consumo (qtde.) | Carga existente (kW) | Carga a instalar (kW) | Fator de demanda ( % ) | Demanda prevista (kW) | Fator de potência ( % ) | Demanda existente (kVA) | Demanda a instalar (kVA) | Demanda total (estimada) (kVA)
Unidades residenciais | [8 empty] | 0 | 0
Unidades comerciais | [8 empty] | 0 | 0
Unidades industriais | [8 empty] | 0 | 0
Condominio | [8 empty] | 0 | 0
Cargas especiais | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Totais |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proteção geral de baixa tensão (atendimento em BT): | [10 empty] | A
Proteção geral de media tensão (atendimentos em MT - grupo A): | [7 empty] | Sim |  | Não
Potência de transformação (se for grupo A): | [5 empty] | Existente: |  | A instalar: |  | Total: | NÃO
Observações: a) Se houver proteção geral de media tensão, não será necessario informar a proteção geral de baixa tensão; b) Se o atendimento for em baixa tensão a potência de transformação será "NÃO"; c) As celulas em azul estão bloqueadas (preenchimentos automatico); d) A consulta previa deve ser encaminhada no formato Excel; e) Celulas em azul serão preenchidas automaticamente.
CROQUI DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO
Apresentar anexo croqui de situação da obra, contendo no mínimo:
* Identificação da obra
* Situação da localização da edificação
* Localização da entrada de serviço de energia elétrica, da medição e/ou subestação
* Distancia aproximada do poste de derivação até a medição
* Posicionamento da rede elétrica da COOPERA, informando o número de identificação do equipamento mais proximo ao local (chave, transformador, etc.). Se for obra a ser atendida em baixa tensão, a identificação poderá ser uma UC próxima.
PARECER DA COOPERA
O fornecimento ao consumidor será efetuado: | [8 empty] | Na tensão de:
| Direto da rede de baixa tensão | [7 empty] | 380/220 V
| Atraves de transformador em subestação localizada em terreno particular | [7 empty] | 13.800 V
__________
Observações:
NOME: | [8 empty] | DATA: | 2018-10-10 09:01