ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMPARTILHAMENTO

MEMORIAL E ENCADERNAÇÃO

1 -  Encaminhar projeto com solicitação de compartilhamento em anexo para analise.

2 - A ART deve conter os códigos compatíveis com o projeto.

3 - Caso o projeto tenha algum tipo de aterramento, incluir na ART código especifico.

4 - Toda documentação que compõem o projeto, deverá ser devidamente encadernada, incluindo:

_4.1 Memorial, plantas, ART .

_4.2 Os projetos deverão ser entregues em pranchas com tamanho máximo A4 e A3, encadernadas em tamanho A4.

_4.3 Sugerimos folha inicial (CAPA) do projeto contendo: dados básicos da obra, dados do proprietário, numeração do projeto , dados do responsável técnico e local para carimbo de liberação/aprovação.

_4.4 Sugerimos ordem de encadernação: capa com dados básicos do projeto, memorial, ART, pranchas.

_4.5 Cronograma de execução de obra.

5 - O memorial deverá conter no mínimo dados da obra, especificação da prancha, proprietário e responsável técnico com respectivo número do CREA.

6 - Os projetos deverão ser entregues em duas vias (uma para o OCUPANTE e outra para a COOPERA).

7 - Normas em que foi elaborado.

8 - Características do Cabo.

9 - Cálculo do esforço.

PRANCHAS A3 / DESENHO

1 - Uso da faixa de ocupação conforme FECO-D-22 COOPERA.

2 - Tipo do Suporte para o cabo.

3 - Detalhamento da placa de identificação do proprietário.

4 - Detalhamento da sobra técnica com a caixa de passagem.

5 - Modelo do conjunto de ancoragem.

6 - Traçado do projeto com as pranchas devidamente numeradas.

7 - Pranchas em A3 contendo os detalhes além dos desenhos dos postes com a fibra , simbologias , rubrica do proprietário e do responsável técnico , numeração das folhas conforme o item numero 6.

8 - Identificação dos esforços com o cálculo.

9 - Identificação dos encabeçamentos.

10 - Pontos de referência.

11 - Identificar nas pranchas as alturas que estarão os cabos, no mínimo em pontos críticos do trajeto.

12 - Prever local suficiente para o carimbo de liberação/aprovação do projeto.

13 – Nas pranchas em A3, os equipamentos transformadores e chaves precisam estar no desenho como ponto de referência.